*Załącznik nr 2 do Zaproszenia*

………..…………………………

(miejscowość, data)

KOSZTORYS OFERTOWY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

w odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na:

**„Remont pomieszczeń w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku – Białej Delegatura Toruń”**

**przedstawiamy kosztorys ofertowy uproszczony dotyczący pomieszczeń nr 4,14,14a oraz sali Center (infolinia)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jednostka | Ilość | cena jednostkowa | Wartość netto |
| 1 | kalk. ind | Wyniesienie I wniesienie mebli (szafy, biurka, fotele itp.) | kpl | 1 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 08515-07 | Demontaż listew przypodłogowych | mb | 193,24 |  |  |
| 3 | KNR 4-010818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych oraz usunięcie pozostałości kleju | m2 | 38,41 |  |  |
| 4 | kalk. ind | Przygotowanie posadzki do wykonania | m2 | 48,31 |  |  |
| 5 | KNNR 21208-02 | Wykonanie podkładu samopoziomującego pod wykładziny oraz montaż, ułożenie wykładziny dostarczonej przez inwestora | m2 | 48,31 |  |  |
| 6 | KNR 4-011204-0100 | Zmywanie i zeskrobanie ścian, gruntowanie z dwukrotnym malowaniem | m2 | 618,49 |  |  |
| 7 | KNR 4-011204-0800 | Szpachlowanie ścian | m2 | 370 |  |  |
| 8 | kalk. ind | Malowanie kasetonów istniejących | m2 | 199,59 |  |  |
| 9 | kalk. ind | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 km |  |  |  |  |
| 10 | kalk. ind | Roboty dodatkowe demontaż oraz montaż rolet wew. materiałowych itp. |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |